# Đơn vị của hệ số chuẩn

## Hiện tại

Nhiều máy sử đụng đơn vị của Mỹ (mR, mrem). Suất liều chuẩn sẽ được chuyển sang đơn vị này để hệ số chuẩn không có đơn vị

## Đề xuất thay đổi

Giữ nguyên đơn vị chuẩn SI và đơn vị của máy -> hệ số chuẩn sẽ có đơn vị

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đơn vị liều/suất liều chuẩn** | **Đơn vị máy** | **Đơn vị hệ số hiệu chuẩn** |
| μSv/h | mrem/h | (μSv/h)/(mrem/h) |
| μSv/h | cps | (μSv/h)/(cps) |

# Định dạng số chứng chỉ

## Hiện tại

Số chứng chỉ có dạng ”YYMMn”

- YY: năm

- MM: tháng

- n: số thứ tự của máy

## Đề xuất

- Không thay đổi